| Trách nhiệm | Soạn thảo | Xem xét | Phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ tên | Nguyễn Ngọc Hải Trang | DS Nguyễn Thị Tuyết Nga | BS CKII. Nguyễn Đức Trí |
| Chữ ký |  |  |  |
| Chức vụ | Nhân viên | PTK Dược-VT, TBYT | Giám đốc |

THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

| TT | Phiên bản | Nội dung sửa đổi | Vị trí | Người sửa | Ngày sửa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Mục đích

- Tài liệu này hướng dẫn những công việc và yêu cầu đối với việc theo dõi, ghi chép nhiệt độ trong quá trình bảo quản vắc xin.

- Việc bảo quản vắc xin của tuyến tỉnh không đúng quy trình có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động tiêm chủng. Đưa ra quy trình theo dõi và ghi chép nhiệt độ bảo quản vắc xin để đảm bảo quá trình bảo quản vắc xin  không xảy ra sai sót.

- Phạm vi áp dụng

- Áp dụng cho các loại vắc xin trong chương trình Tiêm chủng mở rộng (TCMR).

- Áp dụng cho Khoa/Phòng/Trạm y tế trực thuộc Trung tâm Y tế khu vực Cam Lâm.

- Nhân viên quản lý kho vắc xin, dung môi. Nhân viên được phân công giao/nhận vắc xin, dung môi thực hiện.

- Trưởng khoa Dược – Vật tư, Thiết bị y tế, Chuyên trách TCMR kiểm tra, giám sát định kỳ.

- Trách nhiệm thực hiện

- Nhân viên quản lý kho bảo quản vắc xin: thủ kho, phụ kho có trách nhiệm thực hiện theo dõi, ghi chép nhiệt độ theo đúng quy định trong quá trình bảo quản.

- Khoa Dược-VT, TBYT có trách nhiệm giám sát việc thực hiện của nhân viên quản lý kho vắc xin.

4.  Các thiết bị liên quan

- Biểu đồ theo dõi nhiệt độ hàng ngày.

- Các dụng cụ theo dõi nhiệt độ: nhiệt kế, chỉ thị đông băng điện tử, chỉ thị nhiệt độ lọ vắc xin (VVM), thiết bị ghi nhiệt độ tự động.

5.  Quy trình

5.1. Nguyên tắc chung:

- Theo dõi nhiệt độ hàng ngày, ghi chép vào sổ theo dõi 2 ngày/lần.

- Dữ liệu nhiệt độ in từ các thiết bị ghi nhiệt độ tự động 1 tháng/1 lần.

5.2. Nội dung thực hiện:

| TT | Nội dung công việc | Phân công thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị |  |
| 1.1 | Chuẩn bị các thiết bị theo nhiệt độ bảo quản vắc xin gồm: - Nhiệt kế; - Chỉ thị đông băng điện tử; - Thiết bị ghi nhiệt độ tự động Freetag; - Bảng biểu theo dõi nhiệt độ hàng ngày. Lưu ý: Tất cả thiết bị theo dõi nhiệt độ phải còn hạn sử dụng. | Nhân viên quản lý kho vắc xin |
| 1.2 | Vị trí đặt các thiết bị theo dõi nhiệt độ: - Đối với nhiệt kế đặt cùng khu vực bảo quản vắc xin (ngăn trên 01 nhiệt kế, ngăn dưới 01 nhiệt kế) ở vị trí dễ theo dõi. - Đối với thiết bị ghi nhiệt độ tự động đặt sát bên ngoài tủ lạnh bảo quản vắc xin nơi dễ quan sát theo dõi nhiệt độ. - Đối với chỉ thị đông băng điện tử: đặt cùng các vắc xin nhạy cảm đông băng ngăn dưới tủ lạnh dương. Không được để ở khoang tủ có nhiệt độ âm. | - Nhân viên quản lý kho vắc xin - Chuyên trách TCMR giám sát, kiểm tra |
| 1.3 | Ghi rõ số của từng thiết bị lạnh vào biểu đồ theo dõi nhiệt độ hàng ngày. | Nhân viên quản lý kho vắc xin |
| 2 | Hàng ngày |  |
| 2.1 | Kiểm tra nhiệt độ từ bộ ghi nhiệt độ tự động và ghi vào biểu đồ theo dõi 2 lần/ngày vào đầu buổi sáng (khi đến) và cuối buổi chiều (trước khi ra về), đủ 7 ngày/tuần kể cả ngày nghỉ lễ. Đồng thời đối chiếu với nhiệt độ ghi nhận từ nhiệt kế và nhiệt độ điện tử của tủ lạnh xem nhiệt độ để phát hiện các dấu hiệu bất thường. | Nhân viên quản lý kho vắc xin |
| 2.2 | Kiểm tra chỉ thị nhiệt độ lọ vắc xin, chỉ thị đông băng. | Nhân viên quản lý kho vắc xin |
| 2.3 | Kiểm tra diễn biến nhiệt độ trong ngày của thiết bị ghi nhiệt độ tự động sau mỗi 24 giờ và ghi lại nhiệt độ cao nhất, thấp nhất vào biểu đồ theo dõi nhiệt độ. | Nhân viên quản lý kho vắc xin |
| 2.4 | Khi nhiệt độ ngoài khoảng cho phép, báo cáo và thực hiện theo Quy trình xử trí sự cố trong bảo quản vắc xin (QT-13-2025). | - Nhân viên quản lý kho vắc xin - Chuyên trách TCMR |
| 3 | Hàng tháng |  |
| 3.1 | Cuối mỗi tháng đánh giá và ghi nhận xét về tình trạng nhiệt độ trong quá trình bảo quản của mỗi thiết bị lạnh trong tháng, có chữ ký của người giám sát vào biểu đồ theo dõi. | - Nhân viên quản lý kho vắc xin. - Chuyên trách TCMR |
| 3.2 | Thay biểu đồ theo dõi nhiệt độ cho tháng mới và lưu lại biểu đồ theo dõi của tháng trước. Ghi đầy đủ thông tin vào biểu đồ theo dõi nhiệt độ (số thiết bị lạnh, ngày bắt đầu và kết thúc theo dõi…). | Nhân viên quản lý kho vắc xin |
| 3.3 | In/sao lưu dữ liệu nhiệt độ từ các thiết bị ghi nhiệt độ tự động của từng thiết bị lạnh. | Chuyên trách TCMR/ Nhân viên quản lý kho vắc xin |
| 3.4 | Báo cáo lãnh đạo nếu nhiệt độ bảo quản vắc xin trong tháng của các thiết bị lạnh không ổn định. | Chuyên trách TCMR Nhân viên quản lý kho vắc xin |
| 4 | Khi giao/ nhận vắc xin |  |
| 4.1 | Kiểm tra nhiệt độ khi giao/nhận vắc xin, ghi lại vào biên bản giao/nhận vắc xin và sổ quản lý vắc xin. | Nhân viên giao/nhận vắc xin |
| 4.2 | Kiểm tra tình trạng các dụng cụ theo dõi nhiệt độ đi kèm, VVM (nếu có), ghi lại vào biên bản giao/nhận vắc xin và sổ quản lý vắc xin. | Nhân viên giao/nhận vắc xin |

6. Lưu trữ tài liệu

| TT | Tên hồ sơ | Hình thức lưu | Thời gian lưu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biểu đồ theo dõi nhiệt độ tủ lạnh bảo quản vắc xin hàng ngày | Hồ sơ | 5 năm |
| 2 | Sổ quản lý bảo quản vắc xin. | Hồ sơ | 5 năm |
| 3 | Dữ liệu nhiệt độ in từ các thiết bị ghi nhiệt độ tự động | Hồ sơ | 5 năm |
| 4 | Biên bản xử trí sự cố (nếu có) | Văn bản | 5 năm |

7. Tài liệu tham khảo

- Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về hoạt động tiêm chủng.

- Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 21/11/2018 của Bộ Y tế về việc triển khai  “Thực hành tốt bảo quản thuốc”.

- Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 16/11/2018 của Bộ Y tế Quy địnhchi tiết một số điều trong Nghị định 104/2016/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về hoạt động  tiêm chủng.

- WHO (2015), Tài liệu “Thực hành tiêm chủng”.

8. Biểu mẫu và phụ lục kèm theo

Phụ lục I: BIÊN BẢN XỬ LÝ CÁC TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP TRONG BẢO QUẢN VẮC XIN

| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC CAM LÂM | Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc |

BIÊN BẢN XỬ LÝ CÁC TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP

TRONG BẢO QUẢN VẮC XIN

Hôm nay, vào lúc…..giờ, ngày…tháng…năm…tại Trung tâm Y tế khu vực Cam Lâm, tiến hành lập biên bản xử lý tình huống khẩn cấp trong bảo quản vắc xin cụ thể như sau:

Thành phần gồm:

…………………………………………….

…………………………………………….

I. Thông tin chung:

1. Tên cơ sở, địa điểm xảy ra sự cố:

2. Ngày giờ xảy ra sự cố:

3. Người phát hiện sự cố:

II. Mô tả sự cố:

- Loại vắc xin, số lượng vắc xin bị ảnh hưởng:

- Nhiệt độ ghi nhận được tại thời điểm xảy ra sự cố:

- Diễn biến của sự cố :

III. Nguyên nhân:

IV. Biện pháp xử lý:

V. Đánh giá và kết luận:

CÁN BỘ BẢO QUẢN		                                 GIÁM ĐỐC

Phụ lục II: SỔ QUẢN LÝ VẮC XIN, BƠM KIM TIÊM, HỘP AN TOÀN

BỘ Y TẾ

DỰ ÁN TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG

SỔ QUẢN LÝ

VẮC XIN, BƠM KIM TIÊM, HỘP AN TOÀN

DÙNG CHO TUYẾN TỈNH, HUYỆN

15/10 TCMR

Huyện, quận : ………………………………………

Tỉnh, thành phố:……………………………………..

Năm 20……..

Phụ lục III: BIỂU ĐỒ THEO DÕI NHIỆT ĐỘ TỦ LẠNH/ BUỒNG LẠNH BẢO QUẢN VẮC XIN HÀNG NGÀY