| Trách nhiệm | Soạn thảo | Xem xét | Phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ tên | Nguyễn Ngọc Hải Trang | DS Nguyễn Thị Tuyết Nga | BS CKII. Nguyễn Đức Trí |
| Chữ ký |  |  |  |
| Chức vụ | Nhân viên | PTK Dược-VT, TBYT | Giám đốc |

THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

| TT | Phiên bản | Nội dung sửa đổi | Vị trí | Người sửa | Ngày sửa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Mục đích

- Tài liệu này mô tả cách đóng gói vắc xin/dung môi vào hòm lạnh với bình tích lạnh đã được làm rã đông băng đúng cách để giảm nguy cơ vỡ hoặc hỏng vắc xin bởi nhiệt độ trong quá trình vận chuyển, bảo quản vắc xin/dung môi từ tuyến trên đến tuyến dưới, đến điểm tiêm chủng . Đưa ra quy trình đóng gói vắc xin vào hòm lạnh  để đảm bảo chất lượng vắc xin.

- Tài liệu này hướng dẫn cách đóng gói vắc xin vào hòm lạnh đúng cách.

- Phạm vi áp dụng

- Áp dụng cho các loại vắc xin trong chương trình Tiêm chủng mở rộng (TCMR).

- Áp dụng cho Khoa/Phòng/Trạm y tế trực thuộc Trung tâm Y tế khu vực Cam Lâm.

- Nhân viên quản lý kho vắc xin, dung môi. Nhân viên được phân công giao/nhận vắc xin, dung môi thực hiện.

- Trưởng khoa Dược-VT, TBYT; Chuyên trách TCMR kiểm tra, giám sát định kỳ.

- Trách nhiệm thực hiện

- Nhân viên quản lý kho bảo quản vắc xin: thủ kho, phụ kho.

- Khoa Dược-VT, TBYT có trách nhiệm giám sát việc thực hiện của nhân viên quản lý kho vắc xin.

4. Các thiết bị liên quan

- Hòm lạnh, bình tích lạnh, nhiệt kế, chỉ thị đông băng điện tử (nếu có).

5. Quy trình

5.1. Chuẩn bị:

- Chuẩn bị bình tích lạnh (BTL): thực hiện theo quy trình làm đông băng và rã đông bình tích lạnh (QT-05).

- Rửa tay: nhân viên phải rửa tay  trước khi cầm hộp và lọ vắc xin.

5.2. Nguyên tắc chung

- Không để bình tích lạnh tiếp xúc trực tiếp với vắc xin.

- Dùng túi cách nhiệt giấy, bọt xốp, vải hoặc giấy carton… để ngăn vắc xin tiếp xúc trực tiếp với BTL rã đông.

- Sắp xếp BTL sao cho luồng khí lạnh lưu thông đều quanh vắc xin.

5.3. Đóng gói vắc xin vào hòm lạnh, sử dụng BTL đã rã đông:

| TT | Nội dung công việc | Phân công thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xếp BTL đã rã đông vào 4 thành xung quanh hòm lạnh và dưới đáy của hòm lạnh (số lượng BTL và cách đóng gói theo đúng hướng dẫn của từng loại hòm lạnh). | Nhân viên quản lý kho vắc xin và người nhận vắc xin Chuyên trách TCMR |
| 2 | Lọ vắc xin và dung môi phải được đóng vào hộp có nắp đậy. Trước khi cho vắc xin vào thì để nhiệt kế vào trong hòm lạnh trước, khi nhiệt độ trong hòm lạnh 20-80C thì mới cho vắc xin vào. | Nhân viên quản lý kho vắc xin và người nhận vắc xin |
| 3 | Xếp các hộp vắc xin và dung môi vào giữa hòm lạnh để đầu lọ vắc xin quay lên trên. Lưu ý chèn chặt các hộp vắc xin, tránh va đập trong quá trình vận chuyển. | Nhân viên quản lý kho vắc xin và người nhận vắc xin |
| 4 | Để nhiệt kế cùng với vắc xin, để chỉ thị đông băng (nếu có) gần các vắc xin dễ bị hỏng bởi nhiệt độ đông băng. | Nhân viên quản lý kho vắc xin và người nhận vắc xin |
| 5 | Xếp bình tích lạnh đã được rã đông lên trên. | Nhân viên quản lý kho vắc xin và người nhận vắc xin |
| 6 | Đóng chặt nắp hòm lạnh. | Nhân viên quản lý kho vắc xin và người nhận vắc xin |
| 7 | Không để hòm lạnh trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời trong quá trình vận chuyển. | Người nhận vắc xin |

6. Tài liệu tham khảo

- Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về hoạt động tiêm chủng.

- Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 21/11/2018 của Bộ Y tế về việc triển khai  “Thực hành tốt bảo quản thuốc”.

- Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 16/11/2018 của Bộ Y tế Quy địnhchi tiết một số điều trong Nghị định 104/2016/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về hoạt động  tiêm chủng.

- WHO (2015), Tài liệu “Thực hành tiêm chủng”.