| Trách nhiệm | Soạn thảo | Xem xét | Phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ tên | Nguyễn Ngọc Hải Trang | DS Nguyễn Thị Tuyết Nga | BS CKII. Nguyễn Đức Trí |
| Chữ ký |  |  |  |
| Chức vụ | Nhân viên | PTK Dược-VT, TBYT | Giám đốc |

THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

| TT | Phiên bản | Nội dung sửa đổi | Vị trí | Người sửa | Ngày sửa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Mục đích

- Tài liệu mô tả cách đóng gói vắc xin/dung môi vào phích vắc xin với bình tích lạnh đã được làm rã đông hoặc với đá lạnh để giảm nguy cơ hỏng/vỡ vắc xin trong quá trình vận chuyển, bảo quản.

- Đưa ra quy trình đóng gói vắc xin/dung môi vào phích vắc xin để đảm bảo chất lượng vắc xin không bị ảnh hưởng trong quá trình bảo quản, vận chuyển.

- Tài liệu này hướng dẫn cách đóng gói vắc xin vào phích vắc xin đúng.

2. Phạm vi áp dụng

- Áp dụng cho các loại vắc xin trong chương trình Tiêm chủng mở rộng (TCMR).

- Áp dụng cho Khoa/Phòng/Trạm y tế trực thuộc Trung tâm Y tế khu vực Cam Lâm.

- Nhân viên quản lý kho vắc xin, dung môi. Nhân viên được phân công giao/nhận vắc xin, dung môi thực hiện.

- Trưởng khoa Dược-VT, TBYT; Chuyên trách TCMR kiểm tra, giám sát định kỳ.

3. Trách nhiệm thực hiện

- Nhân viên quản lý kho bảo quản vắc xin: thủ kho, phụ kho.

- Khoa Dược-VT, TBYT có trách nhiệm giám sát việc thực hiện của nhân viên quản lý kho vắc xin.

4. Các thiết bị liên quan

- Phích vắc xin, miếng xốp, bình tích lạnh (BTL), nhiệt kế, chỉ thị đông băng điện tử.

- Đá lạnh (nếu không có bình tích lạnh)

5. Quy trình

5.1. Chuẩn bị:

5.1.1. Chuẩn bị bình tích lạnh (BTL):

- Thực hiện theo quy trình làm đông băng và rã đông bình tích lạnh (QT-05).

-  Nếu sử dụng đá lạnh thì đá phải được bao trong túi nylon kín.

5.1.2. Rửa tay: Nhân viên phải rửa tay trước khi cầm hộp và lọ vắc xin.

5.2. Đóng gói vắc xin vào phích vắc xin, sử dụng BTL đã rã đông:

| TT | Nội dung công việc | Phân công thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xếp BTL đã rã đông vào 4 thành xung quanh phích vắc xin (số lượng BTL và cách đóng gói theo đúng hướng dẫn của từng loại phích vắc xin). | Nhân viên quản lý kho và người nhận vắc xin Chuyên trách TCMR |
| 2 | Đóng gói vắc xin và dung môi vào hộp có nắp đậy. Để nhiệt kế vào phích vắc xin và kiểm tra nhiệt độ khoảng 2-8 độ C, nếu nhiệt độ dưới 2 độ cần rã đông BTL hoặc nếu nhiệt độ trên 8 độ cần đổi BTL khác. | Nhân viên quản lý kho và người nhận vắc xin |
| 3 | Xếp các hộp vắc xin và dung môi vào giữa phích để đầu lọ vắc xin quay lên trên. Lưu ý chèn chặt các hộp vắc xin, tránh va đập trong quá trình vận chuyển. | Nhân viên quản lý kho và người nhận vắc xin |
| 4 | Để nhiệt kế cùng với vắc xin, để chỉ thị đông băng (nếu có) gần các vắc xin dễ bị hỏng bởi nhiệt độ đông băng. Không được cài nhiệt độ vào tấm xốp của phích vắc xin. Không để chỉ thị đông băng sát BTL. | Nhân viên quản lý kho vắc xin và người nhận vắc xin |
| 5 | Đậy tấm xốp lên trên. | Nhân viên quản lý kho vắc xin và người nhận vắc xin |
| 6 | Đóng nắp phích vắc xin thật chặt. | Nhân viên quản lý kho vắc xin và người nhận vắc xin |
| 7 | Không để phích vắc xin trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời trong quá trình vận chuyển, bảo quản. | Người nhận vắc xin |

5.3. Đóng gói vắc xin vào phích vắc xin, sử dụng đá lạnh (nếu không có bình tích lạnh):

| TT | Nội dung công việc | Phân công thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị đá lạnh: khoảng 2kg đá/phích vắc xin. | Nhân viên quản lý kho và người nhận vắc xin |
| 2 | Cho đá lạnh vào trong túi nylon, buộc chặt để không bị chảy nước khi đá tan. | Nhân viên quản lý kho và người nhận vắc xin |
| 3 | Để túi đá lạnh ở dưới đáy của phích vắc xin. | Nhân viên quản lý kho và người nhận vắc xin |
| 4 | Để miếng bìa ngăn cách giữa các hộp vắc xin với đá. | Nhân viên quản lý kho và người nhận vắc xin |
| 5 | Đóng gói vắc xin và dung môi vào hộp có nắp đậy. Để nhiệt kế vào phích vắc xin và kiểm tra nhiệt độ khoảng 2-8 độ C, nếu nhiệt độ dưới 2 độ cần rã đông BTL hoặc nếu nhiệt độ trên 8 độ cần đổi BTL khác. | Nhân viên quản lý kho và người nhận vắc xin |
| 6 | Xếp các hộp vắc xin và dung môi vào giữa phích vắc xin, phía trên miếng xốp/bìa, để đầu lọ vắc xin quay lên trên. Lưu ý chèn chặt các hộp vắc xin, tránh va đập trong quá trình vận chuyển. | Nhân viên quản lý kho và người nhận vắc xin |
| 7 | Đặt nhiệt kế cùng với vắc xin, để chỉ thị đông băng (nếu có) gần các vắc xin dễ bị hỏng bởi nhiệt độ đông băng. Không được cài nhiệt độ vào tấm xốp của phích vắc xin. Không để chỉ thị đông băng sát bình tích lạnh. | Nhân viên quản lý kho và người nhận vắc xin |
| 8 | Đậy miếng xốp lên trên. | Nhân viên quản lý kho và người nhận vắc xin |
| 9 | Đóng nắp phích vắc xin thật chặt. | Nhân viên quản lý và người nhận vắc xin |
| 10 | Không để phích vắc xin trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời trong quá trình vận chuyển. | Nhân viên quản lý và người nhận vắc xin |

6. Lưu trữ tài liệu

| TT | Tên hồ sơ | Hình thức lưu | Thời gian lưu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phiếu xuất kho. | Văn bản | 5 năm |
| 2 | Biên bản giao nhận. | Văn bản | 5 năm |

7. Tài liệu tham khảo

- Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về hoạt động tiêm chủng.

- Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 21/11/2018 của Bộ Y tế về việc triển khai  “Thực hành tốt bảo quản thuốc”.

- Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 16/11/2018 của Bộ Y tế Quy địnhchi tiết một số điều trong Nghị định 104/2016/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về hoạt động  tiêm chủng.

- WHO (2015), Tài liệu “Thực hành tiêm chủng”.

- Quy trình làm đông băng và rã đông bình tích lạnh (QT-05-2025).

8. Biểu mẫu và phụ lục kèm theo

Phụ lục I: BIÊN BẢN GIAO NHẬN VẮC XIN

| TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC CAM LÂM KHOA DƯỢC-VT, TBYT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

BIÊN BẢN GIAO NHẬN VẮC XIN

Hôm nay, vào lúc …giờ …. phút, ngày …. tháng ….. năm ……

Bên giao : …………………………………………………

Bên nhận : ………………………………………………..

Căn cứ công văn số :………………………………………

| TT | Loại vắc xin | Tên vắc xin/ vật tư TCMR | Nơi, nước sản xuất | Hàm lượng/Quy cách đống gói | Số đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu | ĐVT | Số lượng | Lô sản xuất | Hạn sử dụng | Số thùng,hộp, lọ | Tình trạng bảo quản ( nhiệt độ, chỉ thị đông băng VVM ) | Tình trạng vắc xin, dung môi ( bao bì, nhãn mác, màu sắc…) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Biên bản này lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản

NGƯỜI GIAO	                         NGƯỜI NHẬN

Phụ lục II: PHIẾU XUẤT KHO

| SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC CAM LÂM | Mẫu số: C30-HD ( Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính) |
| --- | --- |

PHIẾU XUẤT KHO

Số phiếu :				Ngày…. tháng …. Năm….

| - Họ tên người nhận hàng : - Lý do xuất kho: - Xuất tại kho (ngăn lô): | Địa chỉ (bộ phận): Địa điểm : |
| --- | --- |

| STT | Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất | Lô SX | Hạn SD | Mã số | ĐVT | Số lượng |  | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Yêu cầu | Thực xuất |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tổng số tiền (viết bằng chữ): ……………………………………….............................

Số chứng từ kèm theo :………………………………………………………………

……..Ngày……..tháng…….năm…….

| NGƯỜI LẬP ( Ký, họ tên) | NGƯỜI NHẬN HÀNG ( Ký, họ tên) | THỦ KHO ( Ký, họ tên) | KẾ TOÁN TRƯỞNG ( Ký, họ tên) | THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, họ tên, đóng dấu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |